「建築保全業務履行確認様式記載の手引き(案)」

建築保全業務履行確認様式記載の手引き(案)

（受注者用）

第１編　一般事項

第１章　一般事項

１．目的等

建築保全業務履行確認様式(案)は、受注者の自主検査を基本として作成された様式であり、自主検査報告を施設管理担当者に行うことにより、委託業務の質の向上を図る事を目的としている。

２．用語の定義

発注者　　　　：契約書上の発注者をいう。

受注者　　　　：契約書上の受注者をいう。委託業者。

施設管理担当者：契約書に規定する施設管理担当者をいい、建築物等の管理に携わるもので、保全業務の監督を行うことを発注者が指定したものをいう。発注者側担当者。

業務責任者　　：契約書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者を言う。受注者側責任者。

業務担当者　　：業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。受注者側担当者。

業務計画書　　：業務責任者が業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめたもの。

第２編　設備保守点検業務

第１章　現状・業務終了確認シート（設備）

ａ．設備様式１

１．各項目における記載方法

業務責任者又は業務担当者が業務開始前及び業務終了後の状態を施設管理担当者の監督の下、自ら確認し記載する。

有（良）、無（否）のチェックは○印とする。（以下共通）

１）鍵の管理状況

鍵の借受け時に施設管理担当者が作成した管理用鍵台帳一覧表と鍵を双方で照合し、鍵預り証を施設管理担当者に提出することにより、鍵の受け渡しを明確にする。業務期間中に鍵の増減があった場合、管理用鍵台帳一覧表及び鍵預り証の変更を行う。ただし、警備室等で貸出帳等による鍵管理を実施している場合は実施している内容に従う。

①業務開始前

管理用鍵台帳一覧表と鍵が全て一致していれば鍵預り証を施設管理担当者に提出し、良とする。

②業務終了後

最終の管理用鍵台帳一覧表と鍵が全て一致していれば鍵預り証の返却を受け、良とする。

２）管理必要書類等

設備別紙－１により書類が整理されているか確認する。

①業務開始前

設備別紙－１ですべて有（良）の場合、有（良）とする。

それ以外の場合は、無（否）とするが、改善を指示され、指示の期限内に改善された場合は、見え消しで良に修正する。

②業務終了後

開始前と同様、設備別紙－１ですべて有（良）の場合、有（良）とする。

３）故障箇所・懸案事項等

受注者が主に設備機器・機材等を対象とし、現状の把握を行う。

施設維持管理上問題と思われる部分については設備別紙－２により施設管理担当者に報告する。

業務実施上問題と思われる部分がない場合も報告を要する。『不具合箇所なし』

①業務開始前

設備別紙－２の報告内容が適切であれば良とする。

業務実施上問題と思われる部分がない場合も良とする。

②業務終了後

業務開始前に良かつ終了後否である場合、否とする。

４）安全対策

業務計画書に具体的な安全対策が記載され、実施されたか確認する。

①業務開始前

業務計画書に具体的な安全対策が記載されていれば良とする。

②業務終了後

業務計画書に基づき安全対策が実施されていれば良とする。

５）備品・予備品

備品・予備品の補充が特記されている場合に保管、補充状況について確認する。

業務範囲外の場合は斜線とする。

①業務開始前

備品・予備品の適切な保管がされていれば良とする。

②業務終了後

備品・予備品の適切な保管・補充がなされていれば良とする。

ｂ．設備別紙－１

１．各項目における記載方法

貸与される資料の摘要は特記仕様書による。

該当する項目の書類を整理し、必要な書類が作成されているか確認する。

該当しない項目については斜線を付ける。

１）諸官庁等提出書類

必要書類の有無を確認する。

該当しない確認書類の欄は斜線とする。

①業務開始前

貸与される資料が整備されていれば有（良）とする。

②業務終了後

必要に応じて追加、訂正等の措置が講じられていれば有（良）とする。

２）業務関係者関連

必要書類の有無を確認する。

①業務開始前

必要書類が整備されていれば有（良）とする。

②業務終了後

必要に応じて追加、訂正等の措置がとられ、記載されたものが揃っていれば有（良）とする。

３）設備関連

必要書類の有無を確認する。

①業務開始前

必要書類が整備されていれば有（良）とする。

②業務終了後

必要に応じて追加、訂正等の措置がとられ、記載されたものが揃っていれば有（良）とする。

４）点検・検査記録関連

必要書類の有無を確認する。

①業務開始前

必要書類が整備されていれば有（良）とする。

②業務終了後

必要に応じて追加、訂正等の措置がとられ、記載されたものが揃っていれば有（良）とする。

５）図面類

必要図面類の有無を確認する。

①業務開始前

必要図面が整備されていれば良とする。

②業務終了後

必要図面が整備されていれば良とする。

６）管理資料

必要書類の有無を確認する。

①業務開始前

必要書類が整備されていれば有（良）とする。

②業務終了後

必要に応じて追加、訂正等の措置がとられ、記載されたものが揃っていれば有（良）とする。

ｃ．設備別紙－２

１．記載方法

業務開始前に設備機器・機材の故障、損傷や不具合等により設備点検保守業務の実施上問題と思われる部分について記載し、施設管理担当者に提出する。

業務終了後、設備点検保守の不備と見受けられるような問題の恐れのある箇所について記載し、施設管理担当者に提出する。

添付写真はデジタルカメラによるデータの貼り付けまたはプリントの貼付とする。不具合等の状況が写真で判別できない場合(機器の異音など)においても、当該部位の写真を貼付する。

第２章　業務体制確認シート（設備）

a．設備様式２

１．各項目における記載方法

業務開始前に、受注者側の業務実施体制が整備されていることが確認できる資料を提示し、施設管理担当者の確認を受ける。

各検査対象資料の書式は受注者の任意とし、各検査項目毎に単独の資料ではなくとも、記載内容が確認できれば有（良）とする。

１）業務管理体制、労務管理体制

①業務開始前

各確認対象資料について有無および内容をチェックする。

確認対象書類に不備があり、改善を指示され、指示の期限内に改善された場合は、見え消しで有（良）に修正する。

②業務終了後

各確認対象資料について有無および内容をチェックする。

第３章　自主検査チェックシート（設備）

ａ．設備様式３

１．各項目における記載方法

業務実施期間中１回自主検査を行い、施設管理担当者に提出する。

- 業務管理

各確認対象資料について有無および内容をチェックする。

該当しない検査項目は判定せず斜線とする。

確認対象書類に不備があり、改善を指示され、指示の期限内に改善された場合は、見え消しで良に修正する。

- 労務管理

各確認対象事項および書類について有無および内容をチェックする。

該当しない検査項目は判定せず斜線とする。

確認対象事項および書類に不備があり、改善を指示され、指示の期限内に改善された場合は、見え消しで良に修正する。

- 管理の状態

各項目について検査内容検査のチェックポイントおよび備考の内容により判定する。

該当しない検査項目は判定せず斜線とする。

各項目の内容に不備があり、改善を指示され、指示の期限内に改善された場合は、見え消しで良に修正する。

- 運転管理

各項目について検査内容検査のチェックポイントおよび備考の内容により判定する。

該当しない検査項目は判定せず斜線とする。

各項目の内容に不備があり、改善を指示され、指示の期限内に改善された場合は、見え消しで良に修正する。

- 環境管理

各項目について検査内容検査のチェックポイントおよび備考の内容により判定する。

該当しない検査項目は判定せず斜線とする。

各項目の内容に不備があり、改善を指示され、指示の期限内に改善された場合は、見え消しで良に修正する。

b．設備様式３－１　自主検査結果表

１．各項目における記載方法

自主検査終了後１週間以内に設備様式３の評価を集計し、自主検査報告書（設備様式１０）に添付し、設備様式３とともに施設管理担当者に提出する。

施設管理担当者から改善指示書(設備様式２０)により改善を要する点について指示された場合は、改善報告書(設備様式３０)を提出する。

第４章　聞き取り検査対応チェックシート（設備）

ａ．設備様式４

１．各項目における記載方法

発注者が必要と認められる時期に聞き取り検査が行われる。

対応をスムーズに行うため、検査対象資料の整理を常日頃から行っておく必要がある。

業務の実施状況を中間段階で確認するため、検査対象資料の有無に基づき契約履行状況、業務管理体制についてチェックする。

該当しない検査項目は斜線とする。

第３編　清掃業務

第１章　現状・業務終了確認シート（清掃）

ａ．清掃様式１

１．各項目における記載方法

業務責任者又は業務担当者は業務開始前及び業務終了後の状態を施設管理担当者の監督の下、自ら確認し記載する。

良、否のチェックは○印とする。（以下共通）

１）鍵の管理状況

鍵の借受け時に施設管理担当者が作成した管理用鍵台帳一覧表と鍵を双方で照合し、鍵預り証を施設管理担当者に提出することにより、鍵の受け渡しを明確にする。業務期間中に鍵の増減があった場合、管理用鍵台帳一覧表及び鍵預り証の変更を行う。ただし、警備室等で貸出帳等による鍵管理を実施している場合は実施している内容に従う。

①業務開始前

管理用鍵台帳一覧表と鍵が全て一致していれば鍵預り証を施設管理担当者に提出し、良とする。

②業務終了後

最終の管理用鍵台帳一覧表と鍵が全て一致していれば鍵預り証の返却を受け、良とする。

２）管理必要書類等

清掃別紙－１により書類が整理されているか確認する。

①業務開始前

清掃別紙－１ですべて良の場合、良とする。

それ以外の場合は、否とするが、改善を指示され、指示の期限内に改善された場合は、見え消しで良に修正する。

②業務終了後

開始前と同様、清掃別紙－１ですべて良の場合、良とする。

３）故障箇所・懸案事項等

受注者が主に建物の仕上材を対象とし、現状の把握を行う。

部位の異常状況等を清掃別紙－２により施設管理担当者に報告する。

業務実施上問題と思われる部分については清掃別紙－３で補足する。

さらに、業務中に破損した箇所がある場合、清掃別紙－３により施設管理担当者に報告する。

①業務開始前

清掃別紙－２の記載があれば良とする。

②業務終了後

清掃別紙－２の業務開始前良かつ終了後否がある場合、否とする。

４）安全対策

業務計画書に具体的な安全対策が記載され、実施されたか確認する。

①業務開始前

業務計画書に具体的な安全対策が記載されていれば良とする。

②業務終了後

業務計画書に基づき安全対策が実施されていれば良とする。

５）消耗品

消耗品の補充が特記されている場合に保管、補充状況について確認する。

業務範囲外の場合は斜線とする。

①業務開始前

消耗品の適切な保管がされていれば良とする。

②業務終了後

消耗品の適切な保管・補充がなされていれば良とする。

６）公害対策

清掃汚水が雨水系に排水された場合、河川水質汚染事故等につながるため、汚水処理対策を明確になっているか確認する。

①業務開始前

清掃汚水の的確な処理対策がされていれば良とする。

②業務終了後

処理対策が確実に実施されていれば良とする。

ｂ．清掃別紙－１

１．各項目における記載方法

該当する項目の書類を整理し、必要な書類が作成されているか確認する。

また、該当しない項目については斜線を付け、項目に不足がある場合には、その他の欄に追加記載する。

１）業務実施体制関連

必要書類の有無を確認する。

該当しない確認書類の欄は斜線とする。

①業務開始前

業務実施体制関連の一覧表が整備されていれば有（良）とする。

②業務終了後

必要に応じて追加、訂正等の措置が講じられていれば有（良）とする。

２）業務計画・報告

必要書類の有無を確認する。

①業務開始前

必要書類が整備されていれば有（良）とする。

②業務終了後

必要に応じて追加、訂正等の措置がとられ、記載されたものが揃っていれば有（良）とする。

３）図面類

施設管理担当者から国有財産図等の貸与を受け、清掃範囲を記入したうえで施設管理担当者に提出する。

①業務開始前

必要図面が整備されていれば有（良）とする。

②業務終了後

必要図面が整備・活用されていれば有（良）とする。

ｃ．清掃別紙－２

１．各項目における記載方法

清掃業務を行う際に清掃により、現状回復できない範囲を施設管理担当者及び業務責任者で確認するために作成する。

業務実施上問題と思われる部分については、清掃別紙－３で補足する。

確認は清掃範囲及び関係する排水経路について行う。該当しない欄は斜線とする。

①業務開始前

各チェックポイントについて有（否）、無（良）をチェックする。

②業務終了後

各チェックポイントについて有（否）、無（良）をチェックする。

d．清掃別紙－３

１．各項目における記載方法

業務開始前に清掃で回復できない現状の確認を行う際、劣化等があり業務実施上問題と思われる部分について記載し、施設管理担当者に提出して清掃別紙－２を補足する。

業務終了後、清掃の不備と見受けられるような問題の恐れのある箇所について記載し、施設管理担当者に提出する。

傷等の原因は、予測で記載し、対応欄は業務内または施設側での対応を記入する。

添付写真はデジタルカメラによるデータの貼り付けまたはプリントの貼付とする。

第２章　業務体制確認シート（清掃）

a．清掃様式２

１．各項目における記載方法

業務開始前に、受注者側の業務実施体制が整備されていることが確認できる資料を提示し、施設管理担当者の確認を受ける。

各検査対象資料の書式は受注者の任意とし、各検査項目毎に単独の資料ではなくとも、記載内容が確認できれば有（良）とする。

１）業務管理体制、労務管理体制

①業務開始前

各確認対象資料について有無および内容をチェックする。

確認対象書類に不備があり、改善を指示され、指示の期限内に改善された場合は、見え消しで有（良）に修正する。

②業務終了後

各確認対象資料について有無および内容をチェックする。

第３章　自主検査チェックシート（清掃）／各室別

ａ．清掃様式３

１．各項目における記載方法

業務実施期間中３ヶ月に１回毎に自主検査を行い、施設管理担当者に提出する。

ただし４回目の評価結果は全体評価とする。

１）評価方法

①建物全てを点検すると膨大な時間を費やすため、各室ごとに最低１箇所を選定する。選定方法としては、原則として施設管理担当者からの指示とするが、施設管理担当者からの指示がない場合には、比較的使用頻度の高いところを選ぶなど、その建物の品質を適正に反映するような選び方をする。選定終了後、業務仕様書と照らし合わせ、関連作業項目及び周期を確認し該当するものに○をする。標準外の場合は見え消し修正を行う。

②評価に当たっては清掃では改善されない点(業務開始前の清掃別紙－３）の部位については評価の対象としない。

③評価基準により２、 １、０のいずれかに○を付ける。１もしくは０にチェックをした場合、指摘理由を「備考」欄に記入する。

④該当しない検査項目は判定せず斜線とする。

b．清掃様式３－１　自主検査結果表

１．各項目における記載方法

自主検査終了後１週間以内に清掃様式３の評価を集計し、自主検査報告書（清掃様式１０）に添付し、清掃様式３とともに施設管理担当者に提出する。

施設管理担当者は改善を要する点があれば、受注者に改善指示書(清掃様式２０）を渡し、改善報告書(清掃様式３０）の提出を求め確認する。

第４章　聞き取り検査対応チェックシート（清掃）

ａ．清掃様式４

１．各項目における記載方法

第２回自主検査終了後、発注者が必要と認められる時期に聞き取り検査が行われる。

対応をスムーズに行うため、検査対象資料の整理を常日頃から行っておく必要がある。

業務の実施状況を中間段階で確認するため、検査対象資料の有無に基づき契約履行状況、業務管理体制についてチェックする。

該当しない検査項目は斜線とする。