「建築保全業務監督検査様式記載の手引き(案)」

建築保全業務監督検査様式記載の手引き(案)

（発注者用）

第１編　一般事項

第１章　一般事項

１．目的等

保全業務監督検査様式(案)は、受注者の自主検査を基本として作成された様式であり、自主検査報告を基に業務検査を行い、委託業務の質の向上を図る事を目的としている。

なお、そのためには施設管理担当者自身でもチェック又は、作成する書類も必要不可欠であるため、同様に様式化したものである。

２．用語の定義

発注者　　　　：契約書上の発注者をいう。

受注者　　　　：契約書上の受注者をいう。委託業者。

施設管理担当者：契約書に規定する施設管理担当者をいい、建築物等の管理に携わるもので、保全業務の監督を行うことを発注者が指定したものをいう。発注者側担当者。

業務責任者　　：契約書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者を言う。受注者側責任者。

業務担当者　　：業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。受注者側担当者。

業務計画書　　：業務責任者が業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめたもの。

第２編　設備保守点検業務

第１章　現状・業務終了確認シート（設備）

ａ．設備様式１

この様式は、契約終了時に、貸与品の紛失、設備機器・機材の故障、損傷や不具合状況に対し責任追及の問題が起きないよう、発注者・受注者双方が業務を開始する前に設備機器の状態を把握・記録し終了時に確認するものである。

業務責任者又は業務担当者が業務開始前及び業務終了後の状態を記載したものに対し、説明を受け相違なければ施設管理担当者欄に署名捺印する。

第２章　現状・業務終了検査シート（設備）

ｂ．設備様式１－２

１．各項目における記載方法

判定及び全体評価については、施設管理担当者が業務責任者から設備様式１を受け取った後、内容を確認したうえで記入する。

良、否判定のチェックは○印とする。

１）鍵の管理状況

業務終了後（変更があれば修正したもの）の一覧表の内容と、鍵の照合により良、否を判定する。

業務終了後に良であれば、良判定とする。

２）管理必要書類等

業務開始前、終了後とも良の場合、良判定とする。

３）故障箇所・懸案事項等

業務開始前、終了後とも良の場合、良判定とする。

４）安全対策

業務開始前、終了後とも良の場合、良判定とする。

５）備品・予備品

業務開始前、終了後とも良の場合、良判定とする。

６）全体評価

評価基準に基づき判定し、所感等を《メモ》欄に記載する。

２．評価基準の良割合(％)

検査項目数に対する良判定の項目数の割合を百分率(％)で計算する。

第３章　業務体制確認シート（設備）

ａ．設備様式２

１．各項目における記載方法

業務担当者が業務開始前及び業務終了後の状態を記載したものに対し、説明を受け相違なければ施設管理担当者欄に署名捺印する。

第４章　業務体制検査シート（設備）

ａ．設備様式２－２

１．各項目における記載方法

１）業務管理体制、労務管理体制

業務開始前、終了後とも良の場合、良判定とする。

改善を要する点があれば、受注者に改善指示書(設備様式２０）を渡し、改善報告書(設備様式３０）の提出を求め確認する。

指示の際、改善期限を定め、期限内に改善された場合は設備様式２を見え消しで良に修正することを認める。

２．評価基準の良割合(％)

検査項目数に対する良判定の項目数の割合を百分率(％)で計算する。

第５章　聞き取り検査チェックシート（設備）

ａ．設備様式４－２

１．各項目における記載方法

発注者が必要と認められる時期に聞き取り検査を行う。

対応をスムーズに行うため、設備様式４により検査対象資料の整理を常日頃から行わせておく必要がある。

業務の実施状況を中間段階で確認するため、検査対象資料の有無に基づき契約履行状況、業務管理体制について検査する。

施設管理担当者は改善を要する点があれば、受注者に改善指示書(設備様式２０）を渡し、改善報告書(設備様式３０）の提出を求め確認する。

該当しない検査項目は判定せず斜線とする。

２．評価基準の良割合(％)

検査項目数に対する良判定の項目数の割合を百分率(％)で計算する。

第６章　総合評価表（設備）

ａ．設備様式５

１．各項目における記載方法

業務終了後、業務中に実施した各種検査チェックシートに基づき総合評価を行う。

業務改善状況欄は発注者による改善指示書(設備様式２０)が出されていない場合は評価項目としない。

第３編　清掃業務

第１章　現状・業務終了確認シート（清掃）

ａ．清掃様式１

この様式は、契約終了時に、貸与品の紛失、建物のハード面の汚れや損傷に対し責任追及の問題が起きないよう、発注者・受注者双方が業務を開始する前に建物の状態を把握・記録し終了時に確認するものである。

業務責任者が業務開始前及び業務終了後の状態を確認したものに対し、説明を受け相違なければ施設管理担当者欄に署名捺印する。

第２章　現状・業務終了検査チェックシート（清掃）

ｂ．清掃様式１－２

１．各項目における記載方法

判定及び全体評価については、施設管理担当者が業務責任者から清掃様式１を受け取った後、内容を確認したうえで記入する。

良、否判定のチェックは○印とする。

１）鍵の管理状況

業務終了後（変更があれば修正したもの）の一覧表の内容と、鍵の照合により良、否を判定する。

業務終了後に良であれば、良判定とする。

２）管理必要書類等

業務開始前、終了後とも良の場合、良判定とする。

３）故障箇所・懸案事項等

業務開始前、終了後とも良の場合、良判定とする。

４）安全対策

業務開始前、終了後とも良の場合、良判定とする。

５）消耗品

業務開始前、終了後とも良の場合、良判定とする。

６）公害対策

業務開始前、終了後とも良の場合、良判定とする。

７）全体評価

評価基準に基づき判定し、所感等をメモ欄に記載する。

２．評価基準の良割合(％)

検査項目数に対する良判定の項目数の割合を百分率(％)で計算する。

第３章　業務体制確認シート（清掃）

ａ．清掃様式２

１．各項目における記載方法

業務担当者が業務開始前及び業務終了後の状態を記載したものに対し、説明を受け相違なければ施設管理担当者欄に署名捺印する。

第４章　業務体制検査チェックシート（清掃）

ａ．清掃様式２－２

１．各項目における記載方法

１）業務管理体制、労務管理体制

業務開始前、終了後とも良の場合、良判定とする。

改善を要する点があれば、受注者に改善指示書(清掃様式２０）を渡し、改善報告書(清掃様式３０)の提出を求め確認する。

指示の際、改善期限を定め、期限内に改善された場合は清掃様式２を見え消しで良に修正することを認める。

２．評価基準の良割合(％)

検査項目数に対する良判定の項目数の割合を百分率(％)で計算する。

第５章　聞き取り検査チェックシート（清掃）

ａ．清掃様式４－２

１．各項目における記載方法

第２回自主検査終了後、発注者が必要と認められる時期に聞き取り検査を行う。

対応をスムーズに行うため、清掃様式４により検査対象資料の整理を常日頃から行わせておく必要がある。

業務の実施状況を中間段階で確認するため、検査対象資料の有無に基づき契約履行状況、業務管理体制について検査する。

施設管理担当者は改善を要する点があれば、受注者に改善指示書(清掃様式２０）を渡し、改善報告書(清掃様式３０）の提出を求め確認する。

該当しない検査項目は判定せず斜線とする。

２．評価基準の良割合(％)

検査項目数に対する良判定の項目数の割合を百分率(％)で計算する。

第６章　総合評価表（清掃）

ａ．清掃様式５

１．各項目における記載方法

業務終了後、業務中に実施した各種検査チェックシートに基づき総合評価を行う。

改善状況欄は発注者による改善指示書が出されていない場合は評価項目としない。

加算評価は、仕様書では表現されていない顧客満足度の面で受注者のノウハウを活かした配慮に対して別枠で評価を行う。なお、工夫や配慮による部分であり過度のサービスを期待するものではない